***UWAGA:***

*Zgodnie z treścią pisma PGE Dystrybucja S.A. (pismo o znakach L. dz./RE3/RM/W/59/2019 z dnia 8 marca 2019r.) odstępuje się od zaprojektowanej wymiany kabli elektrycznych. W związku z powyższym w ofercie należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie tych sieci zamiast pierwotnie przyjętej w projekcie wymiany.*