Sandomierz, 23.06.2014 r.

TI/1783/2014

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ**

Dotyczy – przetargu nieograniczonego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krakowskiej w lewobrzeżnej części Sandomierza – zakres II.

PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 przesyła odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**. Prosimy o wyjaśnienie, czy w pasie drogowym należy założyć pełną wymianę gruntu, czy jest możliwość zasypki kanału gruntem rodzimym?

**Odp.** Należy przewidzieć wymianę gruntu do wysokości 30 cm nad rurą w drogach gminnych, resztę uzupełnić gruntem rodzimym. W drogach powiatowych zgodnie decyzjami Zarządcy dróg powiatowych.

**Pytanie 2.** Kto i za jaki okres ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym?

**Odp.** Od umieszczenia do odbioru końcowego – Wykonawca. Po dokonaniu odbioru końcowego robót – Zamawiający**.**