Załącznik nr 6

**Zabezpieczenia p.poż.:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE** | **TAK/NIE** |
| Gaśnice | TAK |
| Hydranty wewnętrzne | NIE |
| Hydranty zewnętrzne | TAK |
| Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE |
| Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE |
| Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE |
| Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE |
| Stały dozór | TAK |
| Inne (proszę wymienić) | agregaty gaśnicze |
| **OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI** | **TAK/NIE** |
| Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE |
| Minimalne odległości między budynkami [m] | 10-150m |
| Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK |
| Posesja jest oświetlona | TAK |
| **Konstrukcja budynków:** | **TAK/NIE** |
| materiały palne | NIE |
| materiały niepalne | TAK |
| materiały mieszane | TAK |
| Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | TAK (1 budynek) |
| **Ściany działowe wykonane są z:** | **TAK/NIE** |
| materiałów palnych | NIE |
| materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE |
| materiałów niepalnych | TAK |
| **Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z:** | **TAK/NIE** |
| materiałów palnych | TAK |
| materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE |
| materiałów niepalnych | TAK |
| Ogniomury | NIE |
| **Instalacje** | **TAK/NIE** |
| Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK |
| Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK |
| **Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:** | **TAK/NIE** |
| ogrzewanie wodne | TAK |
| ogrzewanie wodno-parowe | NIE |
| ogrzewanie elektryczne | TAK |
| OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |  |
| Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 0,4-4,4 km |
| Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 1 do 8 min |
| Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK |
| **Oznakowane są** | **TAK/NIE** |
| drogi pożarowe | TAK |
| drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK |
| lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK |
| Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK |
| Istnieje regulamin ppoż. | TAK |
| Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK |
| Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK |
| Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | TAK |
| Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE |
| Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK |
| Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK |
| Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE |
| Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | TAK |
| Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | Wisła + sieć wodociągowa |

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

W siedzibie Zamawiającego: Całodobowa ochrona wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej (umowa o monitoring z interwencją w razie wezwania) i pracownika – portiera, alarm lokalny, monitoring wizyjny zakładu, kopia nagrań znajduje się u kierownika jednostki; w pomieszczeniu kasy kraty w oknach i wzmocnione drzwi.

Gotówka przechowywana w kasie pancernej o wadze powyżej 300 kg, na stałe przymocowanej do podłoża.

Na myjni samoobsługowej: monitoring wizyjny, czujki przy automatach z gotówką wywołujące alarm głosowy przy próbie bezprawnego otwarcia automatu.

W autobusach, w których znajdują się automaty z gotówką do zakupu biletów, w trakcie jazdy jest włączony monitoring wizyjny.

W Romanówce (przy ujęciu wody pitnej): teren ogrodzony, włazy zamknięte na kłódki, całodobowy stróż – pracownik Zamawiającego.